## DO (2)
DO (mg/L) | Hasil Pembacaan
| YSI 550A | [11 empty] | Alat
| Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Error
| I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | Naik | Turun
| 7.11 | [11 empty] | 7.05 | [11 empty] | 0 | 0
| 6.83 | [11 empty] | 6.63 | [11 empty] | 0 | 0
| 6.59 | [11 empty] | 6.48 | [11 empty] | 0 | 0
| 5.31 | [11 empty] | 6.27 | [11 empty] | 0 | 0
| 5.5 | [11 empty] | 5.94 | [11 empty] | 0 | 0
| 1.7 | [11 empty] | 3.15 | [11 empty] | 0 | 0
| 1.85 | [11 empty] | 2.49 | [11 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
0 | [12 empty] | Pembacaan std | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Error | [5 empty] | 0 | 0
No | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Rata-rata | [6 empty] | #VALUE! | 0
1 | 5.71 | 5.73 | 5.78 | 5.83 | 5.87 | 5.784 | [6 empty] | 5.784 | 5.64 | 5.7 | 5.73 | 5.77 | 5.7248 | 0.0592 | 0.0592
2 | 6.91 | 6.9 | 6.91 | 6.92 | 6.93 | 6.914 | [6 empty] | 6.914 | 6.82 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.8568 | 0.0572 | 0.0572 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | 7.28 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.29 | 7.276 | [6 empty] | 7.276 | 7.29 | 7.31 | 7.3 | 7.33 | 7.3012 | -0.0252 | 0.0252 |  |  |  |  | -0.0252 | 0
4 | 7.61 | 7.6 | 7.59 | 7.58 | 7.54 | 7.584 | [6 empty] | 7.584 | 7.48 | 7.52 | 7.51 | 7.52 | 7.5228 | 0.0612 | 0.0612 |  |  |  |  | -0.6088 | 0
5 | 8.77 | 8.74 | 8.72 | 8.7 | 8.1 | 8.606 | [6 empty] | 8.606 | 9 | 9.01 | 9 | 9.01 | 8.9252 | -0.3192 | 0.3192 |  |  |  |  | -0.3192 | 0
45 | [19 empty] | 0.1044 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [24 empty] | 0 | 0
8 | [24 empty] | 0 | 0
9 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
| 28.5 | 6.57 | 84.8 | 6.6

## DO
DO (mg/L) | Hasil Pembacaan
| YSI 550A | [11 empty] | Alat
| Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Error
| I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | Naik | Turun
| 7.11 | [11 empty] | 7.05 | [11 empty] | 0 | 0
| 6.83 | [11 empty] | 6.63 | [11 empty] | 0 | 0
| 6.59 | [11 empty] | 6.48 | [11 empty] | 0 | 0
| 5.31 | [11 empty] | 6.27 | [11 empty] | 0 | 0
| 5.5 | [11 empty] | 5.94 | [11 empty] | 0 | 0
| 1.7 | [11 empty] | 3.15 | [11 empty] | 0 | 0
| 1.85 | [11 empty] | 2.49 | [11 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
0 | [24 empty] | 0 | 0
1 | [24 empty] | 0 | 0
2 | [24 empty] | 0 | 0
3 | [24 empty] | 0 | 0
4 | [24 empty] | 0 | 0
5 | [24 empty] | 0 | 0
6 | [24 empty] | 0 | 0
7 | [24 empty] | 0 | 0
8 | [24 empty] | 0 | 0
9 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
| 28.5 | 6.57 | 84.8 | 6.6

## EC
No | Standar | [14 empty] | Alat | [14 empty] | No | Pembacaan EC Naik (µS/cm) | [12 empty] | Pembacaan EC Turun (µS/cm) | [24 empty] | Spesifikasi Alat
| I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |  | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror | [5 empty] | No | Pembacaan Standar (µS/cm) | Pembacaan Alat (µS/cm) |  |  | Histeresis | Ketidakpastian | Percobaan |  | Datasheet
| EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat | [8 empty] | Naik | Turun | Rata-rata |  |  | Range | 370 - 10000 µS/cm | Range | 5 - 200.000 µS/cm
0 | 395 | 197 | 0.19 | 371 | 185 | 0.18 | 370 | 185 | 0.18 | 363 | 182 | 0.17 | 368 | 184 | 0.18 | 373.6 | 201 | 0.18 | 372.7 | 201 | 0.17 | 373.7 | 201 | 0.18 | 370.8 | 200 | 0.17 | 371.6 | 200 | 0.17 | 1 | 395 | 371 | 370 | 363 | 368 | 373.6 | 372.7 | 373.7 | 370.8 | 371.6 | 373.4 | 372.48 | 0.92 | 9830 | 9850 | 9820 | 9820 | 9850 | 9814 | 9846 | 9850 | 9852 | 9849 | 9834 | 9842.2 | -8.2 | 0.92 | 5.48 | 3.2 | 373.4 | 367 | 1 | 370.2 | 372.48 | 372.48 | 372.48 | 0 |  | Span | 9630 µS | Span | 199.995 µS/cm
1 | 997 | 500 | 0.49 | 999 | 499 | 0.49 | 998 | 499 | 0.49 | 998 | 499 | 0.49 | 998 | 499 | 0.49 | 989.1 | 534 | 0.48 | 989.8 | 534 | 0.48 | 990.2 | 534 | 0.48 | 990.2 | 534 | 0.48 | 990.8 | 535 | 0.48 | 2 | 997 | 999 | 998 | 998 | 998 | 989.1 | 989.8 | 990.2 | 990.2 | 990.8 | 998 | 990.02 | 7.98 | 9000 | 8970 | 8980 | 8970 | 8970 | 8955 | 8960 | 8963 | 8964 | 8960 | 8978 | 8960.4 | 17.6 | 7.98 | 10.2 | 9.09 | 998 | 1001.6 | 2 | 999.8 | 990.02 | 991.4 | 990.71 | -1.38 |  | Resolusi | 1 µS | Resolusi | 1 µS
2 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2067 | 1116 | 1.05 | 2068 | 1116 | 1.05 | 2069 | 1117 | 1.05 | 2070 | 1118 | 1.05 | 2069 | 1117 | 1.05 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2069 | 2020 | 2068.6 | -48.6 | 8040 | 8040 | 8040 | 8030 | 8050 | 7861 | 7871 | 7882 | 7881 | 7888 | 8040 | 7876.6 | 163.4 | 48.6 | 45.4 | 47 | 2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2068.6 | 2065.4 | 2067 | 3.2 |  | Akurasi | 99.99% | Akurasi | ± 0.02
3 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3046 | 1645 | 1.58 | 3043 | 1643 | 1.57 | 3052 | 1648 | 1.58 | 3062 | 1654 | 1.58 | 3065 | 1655 | 1.59 | 4 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3046 | 3043 | 3052 | 3062 | 3065 | 3000 | 3053.6 | -53.6 | 7010 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6920 | 6929 | 6928 | 6927 | 6937 | 7002 | 6928.2 | 73.8 | 53.6 | 61.2 | 57.4 | 3000 | 2996 | 4 | 2998 | 3053.6 | 3057.2 | 3055.4 | -3.6 |  | Kesalahan | 48 µS
4 | 3860 | 1930 | 2 | 3860 | 2000 | 2.08 | 4000 | 2000 | 2.08 | 4000 | 2000 | 2.08 | 4000 | 2000 | 2.08 | 4051 | 2187 | 2.13 | 4068 | 2197 | 2.14 | 4054 | 2189 | 2.14 | 4080 | 2203 | 2.15 | 4083 | 2204 | 2.15 | 5 | 3860 | 3860 | 4000 | 4000 | 4000 | 4051 | 4068 | 4054 | 4080 | 4083 | 3944 | 4067.2 | -123.2 | 6010 | 6020 | 6020 | 6030 | 6030 | 6034 | 6004 | 5975 | 6036 | 6040 | 6022 | 6017.8 | 4.2 | 123.2 | 59.4 | 91.3 | 3944 | 3994 | 5 | 3969 | 4067.2 | 4053.4 | 4060.3 | 13.8
5 | 5010 | 2510 | 2.63 | 5030 | 2520 | 2.64 | 5030 | 2510 | 2.64 | 5030 | 2520 | 2.64 | 5030 | 2520 | 2.64 | 5058 | 2731 | 2.7 | 5066 | 2735 | 2.71 | 5077 | 2741 | 2.71 | 5087 | 2747 | 2.72 | 5090 | 2748 | 2.72 | 6 | 5010 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5058 | 5066 | 5077 | 5087 | 5090 | 5026 | 5075.6 | -49.6 | 5000 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5064 | 5064 | 5066 | 5064 | 5062 | 5008 | 5064 | -56 | 49.6 | 56 | 52.8 | 5026 | 5008 | 6 | 5017 | 5075.6 | 5064 | 5069.8 | 11.6
6 | 6010 | 3000 | 3.17 | 6030 | 3010 | 3.18 | 6030 | 3020 | 3.19 | 6030 | 3020 | 3.19 | 6030 | 3010 | 3.18 | 6020 | 3250 | 3.26 | 6040 | 3262 | 3.27 | 6049 | 3266 | 3.27 | 6049 | 3266 | 3.27 | 6053 | 3268 | 3.27 | 7 | 6010 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6020 | 6040 | 6049 | 6049 | 6053 | 6026 | 6042.2 | -16.2 | 4000 | 3990 | 4000 | 3990 | 3990 | 4052 | 4054 | 4052 | 4053 | 4056 | 3994 | 4053.4 | -59.4 | 16.2 | 4.2 | 10.2 | 6026 | 6022 | 7 | 6024 | 6042.2 | 6017.8 | 6030 | 24.4
7 | 6990 | 3500 | 3.72 | 7000 | 3490 | 3.71 | 6980 | 3490 | 3.71 | 6980 | 3490 | 3.71 | 6990 | 3490 | 3.71 | 6960 | 3758 | 3.8 | 6981 | 3770 | 3.82 | 6927 | 3741 | 3.78 | 6985 | 3771 | 3.82 | 6988 | 3773 | 3.82 | 8 | 6990 | 7000 | 6980 | 6980 | 6990 | 6960 | 6981 | 6927 | 6985 | 6988 | 6988 | 6968.2 | 19.8 | 3000 | 3000 | 2990 | 3000 | 2990 | 3055 | 3057 | 3057 | 3058 | 3059 | 2996 | 3057.2 | -61.2 | 19.8 | 73.8 | 46.8 | 6988 | 7002 | 8 | 6995 | 6968.2 | 6928.2 | 6948.2 | 40
8 | 8010 | 4010 | 4.28 | 8030 | 4020 | 4.29 | 8020 | 4010 | 4.29 | 8020 | 4010 | 4.29 | 8010 | 4000 | 4.28 | 7969 | 4303 | 4.4 | 7948 | 4291 | 4.38 | 7961 | 4299 | 4.39 | 7970 | 4303 | 4.4 | 7971 | 4304 | 4.4 | 9 | 8010 | 8030 | 8020 | 8020 | 8010 | 7969 | 7948 | 7961 | 7970 | 7971 | 8018 | 7963.8 | 54.2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2064 | 2065 | 2066 | 2065 | 2067 | 2020 | 2065.4 | -45.4 | 54.2 | 163.4 | 108.8 | 8018 | 8040 | 9 | 8029 | 7963.8 | 7876.6 | 7920.2 | 87.2
9 | 9020 | 4510 | 4.85 | 9020 | 4510 | 4.85 | 9000 | 4500 | 4.84 | 9000 | 4500 | 4.84 | 8990 | 4490 | 4.83 | 8987 | 4852 | 5 | 8981 | 4849 | 5 | 8980 | 4849 | 5 | 8986 | 4852 | 5 | 8993 | 4856 | 5.01 | 10 | 9020 | 9020 | 9000 | 9000 | 8990 | 8987 | 8981 | 8980 | 8986 | 8993 | 9006 | 8985.4 | 20.6 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1002 | 991.3 | 991 | 991.8 | 990.9 | 992 | 1001.6 | 991.4 | 10.2 | 20.6 | 17.6 | 19.1 | 9006 | 8978 | 10 | 8992 | 8985.4 | 8960.4 | 8972.9 | 25
10 | 10010 | 4990 | 5.4 | 10020 | 5010 | 5.41 | 10010 | 5000 | 5.41 | 9990 | 4990 | 5.39 | 9980 | 4990 | 5.39 | 9835 | 5310 | 5.51 | 9844 | 5316 | 5.52 | 9846 | 5317 | 5.52 | 9847 | 5317 | 5.52 | 9848 | 5318 | 5.52 | 11 | 10010 | 10020 | 10010 | 9990 | 9980 | 9835 | 9844 | 9846 | 9847 | 9848 | 10002 | 9844 | 158 | 371 | 371 | 362 | 361 | 370 | 370.8 | 371.6 | 373.6 | 373.7 | 372.7 | 367 | 372.48 | -5.48 | 158 | 8.2 | 83.1 | 10002 | 9834 | 11 | 9918 | 9844 | 9842.2 | 9843.1 | 1.8
[60 empty] | 48.0718 |  |  | Σ = | 55332 |  | Σ = | 55330.09
No | Standar | [14 empty] | Alat | [14 empty] | No | Pembacaan TDS Naik | [12 empty] | Pembacaan TDS Turun
| I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |  | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror |  | max his | 87.2 | µS
| EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal | EC | TDS | Sal |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat |  |  | % max his | 0.92074 | %
10 | 9830 | 4920 | 5.32 | 9850 | 4920 | 5.31 | 9820 | 4910 | 5.31 | 9820 | 4910 | 5.31 | 9850 | 4920 | 5.32 | 9814 | 5299 | 5.5 | 9846 | 5317 | 5.52 | 9850 | 5319 | 5.52 | 9852 | 5320 | 5.52 | 9849 | 5318 | 5.52 | 1 | 197 | 185 | 185 | 182 | 184 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 186.6 | 200.6 | -14 | 4920 | 4920 | 4910 | 4910 | 4920 | 5299 | 5317 | 5319 | 5320 | 5318 | 4916 | 5314.6 | -398.6 |  | Akurasi | 99.9965 | %
9 | 9000 | 4490 | 4.83 | 8970 | 4490 | 4.82 | 8980 | 4490 | 4.82 | 8970 | 4480 | 4.82 | 8970 | 4490 | 4.82 | 8955 | 4836 | 4.99 | 8960 | 4838 | 4.99 | 8963 | 4840 | 4.99 | 8964 | 4840 | 4.99 | 8960 | 4838 | 4.99 | 2 | 500 | 499 | 499 | 499 | 499 | 534 | 534 | 534 | 534 | 535 | 499.2 | 534.2 | -35 | 4490 | 4490 | 4490 | 4480 | 4490 | 4836 | 4838 | 4840 | 4840 | 4838 | 4488 | 4838.4 | -350.4
8 | 8040 | 4020 | 4.3 | 8040 | 4020 | 4.3 | 8040 | 4020 | 4.3 | 8030 | 4020 | 4.3 | 8050 | 4020 | 4.3 | 7861 | 4245 | 4.33 | 7871 | 4250 | 4.34 | 7882 | 4256 | 4.35 | 7881 | 4255 | 4.35 | 7888 | 4259 | 4.35 | 3 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1116 | 1116 | 1117 | 1118 | 1117 | 1010 | 1116.8 | -106.8 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4245 | 4250 | 4256 | 4255 | 4259 | 4020 | 4253 | -233 |  | H(I) = O(I)I↑ - O(I)I↓, Ĥ = H(I)max
7 | 7010 | 3510 | 3.73 | 7000 | 3500 | 3.72 | 7000 | 3500 | 3.72 | 7000 | 3500 | 3.72 | 7000 | 3500 | 3.72 | 6920 | 3737 | 3.78 | 6929 | 3741 | 3.78 | 6928 | 3741 | 3.78 | 6927 | 3740 | 3.78 | 6937 | 3746 | 3.79 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1645 | 1643 | 1648 | 1654 | 1655 | 1500 | 1649 | -149 | 3510 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3737 | 3741 | 3741 | 3740 | 3746 | 3502 | 3741 | -239 |  | (N(I)) = O(I) – (KI + a)
6 | 6010 | 3010 | 3.18 | 6020 | 3010 | 3.18 | 6020 | 3010 | 3.18 | 6030 | 3010 | 3.18 | 6030 | 3010 | 3.18 | 6034 | 3258 | 3.26 | 6004 | 3242 | 3.25 | 5975 | 3226 | 3.23 | 6036 | 3259 | 3.27 | 6040 | 3261 | 3.27 | 5 | 1930 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2187 | 2197 | 2189 | 2203 | 2204 | 1986 | 2196 | -210 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3258 | 3242 | 3226 | 3259 | 3261 | 3010 | 3249.2 | -239.2
5 | 5000 | 2500 | 2.62 | 5010 | 2500 | 2.62 | 5010 | 2500 | 2.62 | 5010 | 2500 | 2.62 | 5010 | 2510 | 2.63 | 5064 | 2734 | 2.71 | 5064 | 2734 | 2.71 | 5066 | 2735 | 2.71 | 5064 | 2734 | 2.71 | 5062 | 2733 | 2.71 | 6 | 2510 | 2520 | 2510 | 2520 | 2520 | 2731 | 2735 | 2741 | 2747 | 2748 | 2516 | 2740.4 | -224.4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2510 | 2734 | 2734 | 2735 | 2734 | 2733 | 2502 | 2734 | -232
4 | 4000 | 2000 | 2.08 | 3990 | 2000 | 2.07 | 4000 | 2000 | 2.08 | 3990 | 2000 | 2.07 | 3990 | 2000 | 2.07 | 4052 | 2188 | 2.13 | 4054 | 2189 | 2.13 | 4052 | 2188 | 2.13 | 4053 | 2188 | 2.13 | 4056 | 2190 | 2.14 | 7 | 3000 | 3010 | 3020 | 3020 | 3010 | 3250 | 3262 | 3266 | 3266 | 3268 | 3012 | 3262.4 | -250.4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2188 | 2189 | 2188 | 2188 | 2190 | 2000 | 2188.6 | -188.6
3 | 3000 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1500 | 1.54 | 2990 | 1500 | 1.54 | 3000 | 1490 | 1.53 | 2990 | 1500 | 1.53 | 3055 | 1649 | 1.58 | 3057 | 1651 | 1.58 | 3057 | 1651 | 1.58 | 3058 | 1651 | 1.58 | 3059 | 1652 | 1.58 | 8 | 3500 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3758 | 3770 | 3741 | 3771 | 3773 | 3492 | 3762.6 | -270.6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1490 | 1500 | 1649 | 1651 | 1651 | 1651 | 1652 | 1498 | 1650.8 | -152.8
2 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.01 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2020 | 1010 | 1.01 | 2020 | 1010 | 1.02 | 2064 | 1114 | 1.04 | 2065 | 1115 | 1.04 | 2066 | 1115 | 1.04 | 2065 | 1115 | 1.04 | 2067 | 1116 | 1.05 | 9 | 4010 | 4020 | 4010 | 4010 | 4000 | 4303 | 4291 | 4299 | 4303 | 4304 | 4010 | 4300 | -290 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1114 | 1115 | 1115 | 1115 | 1116 | 1010 | 1115 | -105
1 | 1000 | 500 | 0.49 | 1001 | 500 | 0.49 | 1002 | 501 | 0.49 | 1003 | 502 | 0.49 | 1002 | 501 | 0.49 | 991.3 | 535 | 0.48 | 991 | 535 | 0.48 | 991.8 | 535 | 0.48 | 990.9 | 535 | 0.48 | 992 | 535 | 0.48 | 10 | 4510 | 4510 | 4500 | 4500 | 4490 | 4852 | 4849 | 4849 | 4852 | 4856 | 4502 | 4851.6 | -349.6 | 500 | 500 | 501 | 502 | 501 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 500.8 | 535 | -34.2
0 | 371 | 185 | 0.13 | 371 | 186 | 0.18 | 362 | 181 | 0.17 | 361 | 181 | 0.17 | 370 | 185 | 0.18 | 370.8 | 200 | 0.17 | 371.6 | 200 | 0.17 | 373.6 | 201 | 0.18 | 373.7 | 201 | 0.18 | 372.7 | 201 | 0.17 | 11 | 4990 | 5010 | 5000 | 4990 | 4990 | 5310 | 5316 | 5317 | 5317 | 5318 | 4996 | 5315.6 | -319.6 | 185 | 186 | 181 | 181 | 185 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 183.6 | 200.6 | -17
[31 empty] | No | Pembacaan Salinitas Naik | [12 empty] | Pembacaan Salinitas Turun
[32 empty] | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror | Standar |  |  |  |  | Alat |  |  |  |  | Rata-rata |  | Eror
[32 empty] | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | Std | Alat
[31 empty] | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.174 | 0.006 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.32 | 5.5 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.314 | 5.516 | -0.202
[31 empty] | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.822 | 4.99 | -0.168
[31 empty] | 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | -0.03 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.3 | 4.344 | -0.044
[31 empty] | 4 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.54 | 1.58 | -0.04 | 3.73 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.79 | 3.722 | 3.782 | -0.06
[31 empty] | 5 | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.064 | 2.142 | -0.078 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.26 | 3.25 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 3.18 | 3.256 | -0.076
[31 empty] | 6 | 2.63 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.7 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.638 | 2.712 | -0.074 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.622 | 2.71 | -0.088
[31 empty] | 7 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.26 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.182 | 3.268 | -0.086 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.074 | 2.132 | -0.058
[31 empty] | 8 | 3.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.8 | 3.82 | 3.78 | 3.82 | 3.82 | 3.712 | 3.808 | -0.096 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.536 | 1.58 | -0.044
[31 empty] | 9 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.28 | 4.4 | 4.38 | 4.39 | 4.4 | 4.4 | 4.286 | 4.394 | -0.108 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.016 | 1.042 | -0.026
[31 empty] | 10 | 4.85 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 4.842 | 5.002 | -0.16 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.01
[31 empty] | 11 | 5.4 | 5.41 | 5.41 | 5.39 | 5.39 | 5.51 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.4 | 5.518 | -0.118 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.166 | 0.174 | -0.008

## T
T (°C) | Hasil Pembacaan
| Standar | [11 empty] | Alat
| Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Naik | [5 empty] | Turun | [5 empty] | Error
| I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | I | II | III | IV | V | Rata-rata | Naik | Turun
0 | [24 empty] | 0 | 0
5 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
15 | [24 empty] | 0 | 0
20 | [24 empty] | 0 | 0
25 | [24 empty] | 0 | 0
30 | [24 empty] | 0 | 0
35 | [24 empty] | 0 | 0
40 | [24 empty] | 0 | 0
45 | [24 empty] | 0 | 0
50 | [24 empty] | 0 | 0
55 | [24 empty] | 0 | 0
60 | [24 empty] | 0 | 0
65 | [24 empty] | 0 | 0
70 | [24 empty] | 0 | 0
75 | [24 empty] | 0 | 0
80 | [24 empty] | 0 | 0
85 | [24 empty] | 0 | 0
90 | [24 empty] | 0 | 0
95 | [24 empty] | 0 | 0
100 | [24 empty] | 0 | 0
25 | [24 empty] | 0 | 0
26 | [24 empty] | 0 | 0
27 | [24 empty] | 0 | 0
28 | [24 empty] | 0 | 0
29 | [24 empty] | 0 | 0
30 | [24 empty] | 0 | 0
31 | [24 empty] | 0 | 0
32 | [24 empty] | 0 | 0
33 | [24 empty] | 0 | 0
34 | [24 empty] | 0 | 0
35 | [24 empty] | 0 | 0

## pH
Standar | I | II | III | IV | V | Rata-rata
4 | 4 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.98 | 3.982
5 | 5.4 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.408
6 | 6.17 | 6.18 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.178
7 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85
8 | 7.65 | 7.64 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.648
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92
Naik | I | II | III | IV | V | Rata-rata
3.982 | 4 | 4 | 4.03 | 4 | 4.03 | 4.012 | -0.03
5.408 | 5.27 | 5.24 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.264 | 0.144
6.178 | 6.17 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.198 | -0.02
6.85 | 6.9 | 6.87 | 6.9 | 6.9 | 6.87 | 6.888 | -0.038
7.648 | 7.53 | 7.51 | 7.53 | 7.56 | 7.53 | 7.532 | 0.116
9 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.06 | 9.06 | 9.042 | -0.042
9.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0.08
Turun | I | II | III | IV | V | Rata-rata
3.982 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4 | 4 | 4.018 | -0.036
5.408 | 5.21 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.44 | 5.376 | 0.032
6.178 | 6.17 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.198 | -0.02
6.85 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | -0.05
7.648 | 7.62 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.67 | 7.648 | 0
9 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | -0.03
9.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0.08